Застосування зведених таблиць металевих конструкцій типових проєктів на основі арматури SICAME

Файл SICAME-tables_of_metal-all_prodjects.xlsx містить таблиці автоматизованого підрахунку кількості металевого сортаменту відповідно до обраної кількості виробів.

В файлі містяться таблиці до розділів креслень конструкцій металевих наступних проєктів:

- 202.2н – Залізобетонні опори ПЛІ 0,38 кВ;

- 202.3н – Опори високоефективних повітряних ліній напругою 0,38 кВ з самоутримними ізольованими проводами (ПЛІ 0,38 кВ) на базі залізобетонних стояків СВ95, СВ105. Сумісне підвішування ПЛІ 0,38 кВ з лініями зв'язку (ВОЛЗ) та лініями зовнішнього освітлення (ЛО);

- 180.2н – Одноколові залізобетонні опори повітряної лінії з захищеними проводами напругою 10 кВ (ПЛЗ 10 кВ);

- 1.14 – Залізобетонні опори ПЛЗ 6-10кВ. Сумісний підвіс проводів ПЛЗ 6-10кВ та ПЛІ 0,38 кВ;

- 2.15 – Двоколові залізобетонні опори повітряної лініі з захищеними проводами напругою 10кВ (ПЛЗ 10кВ);

- 1.16 – Одноколові залізобетонні опори повітряної лінії

- з неізольованими проводами напругою 6-10 кВ (ПЛ 6-10 кВ);

- 2.16 – Залізобетонні опори компактних ПЛЗ з вертикальним розташуванням фаз. Сумісний підвіс ПЛЗ 6-10кВ та ПЛІ 0,38 кВ;

- 1.17 – Сумісне підвішування самоутримних ізольованих проводів ПЛІ 0,38кВ з неізольованими проводами ПЛ 0,38 кВ на залізобетонних опорах;

- 2.17 – Додаткове обладнання опор повітряних ліній напругою 6-10 кВ. Встановлення реклоузерів;

- 3.17 – Одноколові залізобетонні опори повітряної лініі з захищеними проводами напругою 20кВ (ПЛЗ 20кВ);

- 1.19 – Залізобетонні опори ПЛЗ 35кВ;

- 2.19 - Додаткове обладнання опор повітряних ліній напругою 35 кВ. Встановлення реклоузерів;

- 2.17-1 – Додаткове обладнання опор повітряних ліній напругою 6-10 кВ. Встановлення реклоузерів;

- 19.22.А – Встановлення роз’єднувачів рублячого типу на опорах ЛЕП 35 кВ;

- 21.22.А – Встановлення роз’єднувачів рублячого типу на опорах ЛЕП 10 кВ.

4

3

3

2

1

Рисунок 1 – Приклад використання таблиці

На Рисунку 1 показано приклад користування таблицею.

1 – На панелі вибору аркушів необхідно обрати Проєкт.

2 – Для кожного виробу необхідно вказати потрібну Кількість для обчислення.

3 – У відповідних колонках для кожного Виробу буде обчислена Довжина та Маса металосортаменту, розрахована на задану кількість Виробів.

4 – У відповідних колонках для кожного типу металосортаменту буде вказана Загальна довжина та Загальна маса конкретного металосортаменту для Загальної обраної кількості Виробів.